MQTT Topic规范

qdrgdzlot/<tenant_id>/<device_category>/<device_id>/up|down/<function>

| qdrgdzlot | 公司设备统一前缀 |
| --- | --- |
| tenant_id | 设备最终用户，比如监测中心(qdhb) |
| device_category | 设备类型(目录)， 比如采样器(sampler) |
| device_id | 设备ID 比如A001001，这个ID必须在数据库生成并添加 |
| up¦down | 数据传输方向 上报/下发 |
| function | Mqtt数据包类型，采样数据、设备状态、报警消息等 |

1. 设备数据上报（上行 - up）

qdrgdz/qdhb/sampler/A001001/up/data

上报采样数据

qdrgdz/qdhb/sampler/A001001/up/status

上报设备状态（建议设为 retained message）

qdrgdz/qdhb/sampler/A001001/up/alert

上报警告或异常事件

2. 平台指令下发（下行 - down）

qdrgdz/qdhb/sampler/A001001/down/command

下发控制命令，如“开始采样”、“停止”等

qdrgdz/qdhb/sampler/A001001/down/config

下发配置参数（如间隔时间、阈值等参数）

qdrgdz/qdhb/sampler/A001001/down/ota

权限控制说明

| 角色 | 订阅权限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | qdrgdz/qdhb/# | 只能看自己的设备 |
| 系统管理 | qdrgdz/# | 可监控所有客户设备，可远程下发指令 |